TRAVAUX PRATIQUES IoT

SYSTÈME IoT

Serre Intelligente Connectée

Configuration & Capteurs modulaires

Actionneurs intelligents

Contrôleur avec règles métier

Dashboards temps réel

Niveau : 2ème année LSI

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse

A.U. 2025-2026

Table des matières

Introduction au projet	3

Vue d'ensemble	3

Architecture 3 couches	3

Composants du système	3

1. Capteurs	4

2. Actionneurs	4

3. Règles métier du contrôleur	4

4. Structure du projet	4

PHASE 1 : Configuration et architecture	5

Question 1 : Création de la structure projet	5

Question 2 : Fichier config.py centralisé	5

PHASE 2 : Capteurs modulaires	7

Question 3 : Classe mère BaseSensor	7

Question 4 : Capteur température sol	10

Question 5 : Implémentation des 3 autres capteurs	11

PHASE 3 : Actionneurs intelligents	12

Question 6 : Classe mère BaseActuator	12

Question 7 : Actionneur irrigation	13

Question 8 : Actionneur éclairage	16

PHASE 4 : Contrôleur central	16

Question 9 : Squelette du contrôleur	16

Question 10 : Implémentation des règles métier	18

Question 11 : Finalisation contrôleur	20

PHASE 5 : Dashboards & Visualisation	21

Question 12 : Dashboard Node-RED	21

Question 13 : Intégration ThingsBoard	23

PHASE 6 : TESTS & VALIDATION DU SYSTÈME	24

Test 1 : Fonctionnement normal	24

Test 2 : Déclenchement irrigation automatique	25

Test 3 : Alerte température critique	25

Test 4 : Robustesse QoS 1	25

Test 5 : Message Retained	26

CONCLUSION	26

Ressources	26

Introduction au projet

Vue d'ensemble

Vous allez développer un système IoT complet pour le monitoring et le contrôle automatique d'une serre agricole intelligente. Le projet combine capteurs, actionneurs, contrôleur intelligent et visualisation temps réel.

Architecture 3 couches

- Perception (Devices) : Capteurs et Actionneurs (Python).

- Edge / Gateway : Le Contrôleur Central qui contient la logique métier.

- Application : Dashboards temps réel pour la supervision.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│         COUCHE APPLICATION (Dashboard)                  │

│  • Visualisation temps réel                             │

│  • Alertes                                              │

│  • Historique                                           │

└─────────────────────┬───────────────────────────────────┘

│ (Subscribe/Publish)

┌─────────────────────┴───────────────────────────────────┐

│         COUCHE EDGE (Contrôleur Central)                │

│  • Agrégation données                                   │

│  • Règles métier                                        │

│  • Publication commandes                                │

│  • Logging                                              │

└─────────────────────┬───────────────────────────────────┘

│ (MQTT Broker)

┌──────────┴──────────┐

↓                     ↓

┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐

│ COUCHE PERCEPTION│  │COUCHE ACTIONNEURS│

│   (Capteurs)     │  │                  │

│ • Temp sol       │  │ • Irrigation     │

│ • Humidité air   │  │ • Éclairage      │

│ • Luminosité     │  │                  │

│ • Niveau eau     │  │                  │

└──────────────────┘  └──────────────────┘

Composants du système

| Composant | Rôle | QoS |
| --- | --- | --- |
| 4 Capteurs | Mesurer environnement | QoS 0 |
| 2 Actionneurs | Agir sur environnement | QoS 1 |
| Contrôleur | Logique métier, décisions | QoS 0/1 |
| Dashboards | Visualisation, monitoring | QoS 0 |

1. Capteurs

| Capteur | Plage | Topic | Période |
| --- | --- | --- | --- |
| Température sol | 15-35°C | greenhouse/sensors/temp_soil | 5s |
| Humidité air | 20-90% | greenhouse/sensors/humidity | 7s |
| Luminosité | 0-1000 lux | greenhouse/sensors/light | 6s |
| Niveau d'eau | 0-100% | greenhouse/sensors/water_level | 10s |

2. Actionneurs

| Actionneur | Topic commande | Topic état |
| --- | --- | --- |
| Irrigation | greenhouse/actuators/irrigation/cmd | greenhouse/actuators/irrigation/state |
| Éclairage | greenhouse/actuators/lighting/cmd | greenhouse/actuators/lighting/state |

3. Règles métier du contrôleur

RÈGLE 1 - Irrigation :

SI humidité_air < 40% ET niveau_eau > 20%

ALORS irrigation = ON

SINON irrigation = OFF

RÈGLE 2 - Éclairage :

SI luminosité < 300 lux ET heure ENTRE 8h-18h

ALORS éclairage = ON

SINON éclairage = OFF

RÈGLE 3 - Alerte température :

SI température_sol > 32°C

ALORS publier alerte CRITICAL sur greenhouse/alerts

4. Structure du projet

greenhouse/

├── config.py               # Configuration centralisée

├── sensors/

│   ├── __init__.py

│   ├── base_sensor.py      # Classe mère réutilisable

│   ├── temp_soil.py        # Capteur température sol

│   ├── humidity.py         # Capteur humidité air

│   ├── light.py            # Capteur luminosité

│   └── water.py            # Capteur niveau eau

├── actuators/

│   ├── __init__.py

│   ├── base_actuator.py    # Classe mère

│   ├── irrigation.py       # Actionneur irrigation

│   └── lighting.py         # Actionneur éclairage

├── controller.py           # Contrôleur central

├── logs/                   # Dossier logs

└── README.md               # Documentation

💡 BONNE PRATIQUE Cette structure modulaire permet de réutiliser facilement les composants, de tester indépendamment chaque module, et de maintenir le code plus facilement. C'est une approche professionnelle indispensable pour les systèmes IoT réels.

Organisation du TP :

- PHASE 1 : Configuration projet & fichier centralisé

- PHASE 2 : Capteurs modulaires (classe mère + 4 capteurs)

- PHASE 3 : Actionneurs intelligents (QoS 1 + Retained)

- PHASE 4 : Contrôleur central avec 3 règles métier

- PHASE 5 : Dashboards & Visualisation

- PHASE 6 : Tests & Validation

Compétences visées :

- Architecture IoT complète (3 couches)

- Protocole MQTT avancé (QoS, Retained, Wildcards)

- Règles métier et logique de contrôle

- Visualisation temps réel (Node-RED, ThingsBoard)

PHASE 1 : Configuration et architecture

Question 1 : Création de la structure projet

Objectif : Mettre en place l'arborescence du projet et comprendre son organisation.

Structure attendue :

greenhouse/

├── config.py

├── sensors/

│   └── __init__.py

├── actuators/

│   └── __init__.py

└── logs/

Consigne :

a) Créez l'arborescence complète du projet greenhouse/

b) Créez les fichiers __init__.py dans sensors/ et actuators/

c) Pourquoi séparer les capteurs et actionneurs dans des dossiers distincts ?

Question 2 : Fichier config.py centralisé

Objectif : Centraliser toutes les configurations du système pour faciliter la maintenance.

Consigne :

a) Installez Mosquitto sur Windows (https://mosquitto.org/download/ )

b) Démarrez Mosquitto dans PowerShell en exécutant : & "C:\Program Files\Mosquitto\mosquitto.exe" -v

c) Ajoutez le code suivant au fichier greenhouse/config.py :

# greenhouse/config.py

"""

Configuration centrale du système IoT Serre Intelligente

Toutes les constantes du projet doivent être définies ici.

"""

# ==========================================================

# MQTT BROKER

# ==========================================================

BROKER_HOST = "localhost" # au lieu de "test.mosquitto.org"

BROKER_PORT = 1883

BROKER_KEEPALIVE = 60

# QoS

QOS_DEFAULT = 0

QOS_CRITICAL = 1   # commandes importantes

# Retained messages

RETAIN_STATE = True

# ==========================================================

# TOPICS MQTT

# ==========================================================

TOPICS = {

# ---- Capteurs ----

"sensors": {

"temp_soil": "greenhouse/sensors/temp_soil",

"humidity": "greenhouse/sensors/humidity",

"light": "greenhouse/sensors/light",

"water": "greenhouse/sensors/water_level"

},

# ---- Actionneurs ----

"actuators": {

"irrigation": {

"cmd": "greenhouse/actuators/irrigation/cmd",

"state": "greenhouse/actuators/irrigation/state"

},

"lighting": {

"cmd": "greenhouse/actuators/lighting/cmd",

"state": "greenhouse/actuators/lighting/state"

}

},

# ---- Alertes ----

"alerts": "greenhouse/alerts"

}

# ==========================================================

# SEUILS MÉTIER (Business Rules)

# ==========================================================

THRESHOLDS = {

"humidity_low": 40,     # %

"water_min": 20,        # %

"light_low": 300,       # lux

"temp_critical": 32     # °C

}

# ==========================================================

# INTERVALLES DE PUBLICATION (secondes)

# ==========================================================

SENSOR_INTERVALS = {

"temp_soil": 5,

"humidity": 7,

"light": 6,

"water": 10

}

# ==========================================================

# PLAGES DE SIMULATION

# ==========================================================

SENSOR_RANGES = {

"temp_soil": (15.0, 35.0),

"humidity": (20.0, 90.0),

"light": (0, 1000),

"water": (0.0, 100.0)

}

# ==========================================================

# CONFIGURATION TEMPORELLE (Règle éclairage)

# ==========================================================

DAY_START_HOUR = 8

DAY_END_HOUR = 18

d) Quels sont les avantages d'avoir un fichier config.py centralisé plutôt que des constantes dispersées dans chaque fichier ?

PHASE 2 : Capteurs modulaires

Question 3 : Classe mère BaseSensor

Objectif : Créer une classe mère réutilisable pour éviter la duplication de code.

Consigne :

a) Créez le fichier greenhouse/sensors/base_sensor.py avec le code suivant :

# greenhouse/sensors/base_sensor.py

import json

import time

from datetime import datetime

import paho.mqtt.client as mqtt

from greenhouse.config import (

BROKER_HOST,

BROKER_PORT,

BROKER_KEEPALIVE,

QOS_DEFAULT

)

class BaseSensor:

def __init__(self, sensor_id, topic, interval):

self.sensor_id = sensor_id

self.topic = topic

self.interval = interval

# Client MQTT (compatible Paho v2)

self.client = mqtt.Client(client_id=f"sensor_{sensor_id}", protocol=mqtt.MQTTv311)

self.client.on_connect = self._on_connect

self.client.on_disconnect = self._on_disconnect

# Reconnexion automatique

self.client.reconnect_delay_set(min_delay=1, max_delay=10)

self.running = False

self.message_count = 0

# ==========================================================

# Callbacks MQTT

# ==========================================================

def _on_connect(self, client, userdata, flags, rc):

if rc == 0:

print(f"[{self.sensor_id}] ✅ Connecté au broker")

else:

print(f"[{self.sensor_id}] ❌ Échec connexion (code {rc})")

def _on_disconnect(self, client, userdata, rc):

if rc != 0:

print(f"[{self.sensor_id}] ⚠ Déconnexion inattendue – tentative de reconnexion...")

# ==========================================================

# Méthodes à implémenter dans les sous-classes

# ==========================================================

def read_value(self):

raise NotImplementedError("read_value() doit être implémentée")

def get_unit(self):

return ""

# ==========================================================

# Publication MQTT

# ==========================================================

def publish_data(self):

try:

value = self.read_value()

payload = {

"sensor_id": self.sensor_id,

"value": value,

"unit": self.get_unit(),

"timestamp": datetime.now().isoformat()

}

result = self.client.publish(

self.topic,

json.dumps(payload),

qos=QOS_DEFAULT

)

if result.rc == mqtt.MQTT_ERR_SUCCESS:

self.message_count += 1

print(f"[{self.sensor_id}] #{self.message_count} -> {value} {self.get_unit()}")

else:

print(f"[{self.sensor_id}] ❌ Erreur publication")

except Exception as e:

print(f"[{self.sensor_id}] ❌ Exception: {e}")

# ==========================================================

# Lifecycle

# ==========================================================

def start(self):

try:

print(f"[{self.sensor_id}] Connexion au broker {BROKER_HOST}:{BROKER_PORT}...")

self.client.connect(BROKER_HOST, BROKER_PORT, BROKER_KEEPALIVE)

self.client.loop_start()

print(f"[{self.sensor_id}] 🚀 Capteur démarré")

print(f"[{self.sensor_id}] Topic: {self.topic}")

print(f"[{self.sensor_id}] Intervalle: {self.interval}s\n")

self.running = True

while self.running:

self.publish_data()

time.sleep(self.interval)

except KeyboardInterrupt:

print(f"\n[{self.sensor_id}] 🛑 Arrêt demandé par l'utilisateur")

finally:

self.stop()

def stop(self):

if self.running:

self.running = False

self.client.loop_stop()

self.client.disconnect()

print(f"[{self.sensor_id}] 🔴 Arrêté ({self.message_count} messages envoyés)")

b) Pourquoi utiliser une classe mère plutôt que copier-coller le code pour chaque capteur ?

c) Que se passe-t-il si on appelle read_value() sur BaseSensor directement ?

d) Pourquoi utiliser QoS 0 pour les données de capteurs ?

Question 4 : Capteur température sol

Objectif : Implémenter un capteur concret en héritant de BaseSensor.

Consigne :

a) Complétez greenhouse/sensors/temp_soil.py :

# greenhouse/sensors/temp_soil.py

import random

import sys

sys.path.append('..')

from sensors.base_sensor import BaseSensor

from config import TOPICS, SENSOR_INTERVALS, SENSOR_RANGES

class TemperatureSoilSensor(BaseSensor):

def __init__(self):

super().__init__(

sensor_id='TEMP_SOIL_01',

topic=TOPICS['sensors']['temp_soil'],

interval=SENSOR_INTERVALS['temp_soil']

)

self.min_temp, self.max_temp = SENSOR_RANGES['temp_soil']

def read_value(self):

return round(random.uniform(FIXME), 1)

def get_unit(self):

return '°C'

if __name__ == '__main__':

sensor = TemperatureSoilSensor()

sensor.start()

b) Exécutez le code en utilisant la commande python -m sensors.temp_soil

Résultat attendu :

[TEMP_SOIL_01] ✅ Connecté au broker

[TEMP_SOIL_01] 🚀 Démarré (intervalle: 5s)

[TEMP_SOIL_01] 📤 23.7 °C

[TEMP_SOIL_01] 📤 28.2 °C

...

c) Vérifiez que le message est bien publié sur MQTT ? (sous PowerShell, exécutez la commande & "C:\Program Files\Mosquitto\mosquitto_sub.exe" -h localhost -t greenhouse/sensors/temp_soil -v)

Question 5 : Implémentation des 3 autres capteurs

Objectif : Appliquer le même pattern pour créer les capteurs manquants.

Consigne :

En vous inspirant de temp_soil.py, créez les 3 fichiers suivants :

a) greenhouse/sensors/humidity.py

- Classe : HumiditySensor

- Plage : 20-90%

- Unité : '%'

b) greenhouse/sensors/light.py

- Classe : LightSensor

- Plage : 0-1000 lux (entier)

- Unité : 'lux'

c) greenhouse/sensors/water.py

- Classe : WaterLevelSensor

- Plage : 0-100%

- Unité : '%'

💡 ASTUCE Utilisez random.uniform() pour les nombres décimaux et random.randint() pour les entiers. N'oubliez pas d'importer random en haut du fichier !

d) Test :

Lancez les 4 capteurs simultanément dans 4 terminaux différents.

💡 PHASE 2 TERMINÉE Vous avez maintenant 4 capteurs modulaires qui publient des données JSON sur MQTT !

PHASE 3 : Actionneurs intelligents

Question 6 : Classe mère BaseActuator

Objectif : Créer une classe mère pour les actionneurs avec gestion d'état et QoS 1 + Retained.

Consigne :

a) Créez le fichier greenhouse/actuators/base_actuator.py avec le code suivant :

# greenhouse/actuators/base_actuator.py

import paho.mqtt.client as mqtt

import json

from datetime import datetime

import sys

sys.path.append('..')

from config import BROKER_HOST, BROKER_PORT, BROKER_KEEPALIVE

class BaseActuator:

def __init__(self, actuator_id, topic_cmd, topic_state):

self.actuator_id = actuator_id

self.topic_cmd = topic_cmd

self.topic_state = topic_state

self.state = 'OFF'

self.client = mqtt.Client(f'actuator_{actuator_id}')

self.client.on_connect = self._on_connect

self.client.on_message = self._on_message

self.client.on_disconnect = self._on_disconnect

def _on_connect(self, client, userdata, flags, rc):

if rc == 0:

print(f'[{self.actuator_id}] Connecté au broker')

client.subscribe(self.topic_cmd, qos=1)

print(f'[{self.actuator_id}] Abonné à {self.topic_cmd}')

self.publish_state()

else:

print(f'[{self.actuator_id}] Échec connexion')

def _on_message(self, client, userdata, msg):

try:

cmd = json.loads(msg.payload.decode())

action = cmd.get('action', '').upper()

if action in ['ON', 'OFF']:

self.state = action

print(f'[{self.actuator_id}] Commande: {action}')

self.execute_action(action)

self.publish_state()

except Exception as e:

print(f'[{self.actuator_id}] Erreur: {e}')

def execute_action(self, action):

print(f'[{self.actuator_id}] Action: {action}')

def publish_state(self):

payload = {

'actuator_id': self.actuator_id,

'state': self.state,

'timestamp': datetime.now().isoformat()

}

# QoS 1 + Retained pour commandes critiques

self.client.publish(self.topic_state, json.dumps(payload), qos=1, retain=True)

print(f'[{self.actuator_id}] État: {self.state}')

def start(self):

try:

self.client.connect(BROKER_HOST, BROKER_PORT, BROKER_KEEPALIVE)

print(f'[{self.actuator_id}] Démarré')

self.client.loop_forever()

except KeyboardInterrupt:

print('Arrêt')

finally:

self.client.disconnect()

b) Pourquoi utiliser QoS 1 pour les commandes des actionneurs ?

c) Quel est l'intérêt du message Retained pour l'état d'un actionneur ?

d) Pourquoi avoir 2 topics par actionneur (cmd et state) ?

💡 BONNES PRATIQUES QoS 1 garantit qu'une commande critique (ON/OFF) sera livrée au moins une fois. Retained permet aux nouveaux subscribers de connaître immédiatement l'état actuel.

Question 7 : Actionneur irrigation

Objectif : Implémenter l'actionneur d'irrigation avec simulation visuelle.

a) Créez le fichier greenhouse/actuators/irrigation.py avec le code suivant :

# greenhouse/actuators/irrigation.py

"""

Actionneur Irrigation - Serre Intelligente

Objectif :

- Recevoir commandes MQTT (ON / OFF)

- Simuler l'irrigation

- Publier son état (retained)

- Utiliser QoS critique pour les commandes importantes

"""

# ==========================================================

# PERMETTRE IMPORT DU DOSSIER PARENT (greenhouse/)

# ==========================================================

import sys

sys.path.append('..')  # ajoute le dossier parent au PYTHONPATH

# ==========================================================

# IMPORTS

# ==========================================================

import time

import paho.mqtt.client as mqtt

from config import (

BROKER_HOST,

BROKER_PORT,

BROKER_KEEPALIVE,

QOS_CRITICAL,

RETAIN_STATE,

TOPICS

)

# ==========================================================

# ÉTAT INTERNE

# ==========================================================

irrigation_state = "OFF"  # État initial

# ==========================================================

# CALLBACK CONNEXION

# ==========================================================

def on_connect(client, userdata, flags, rc):

"""

Appelé lors de la connexion au broker MQTT.

"""

if rc == 0:

print("✅ Irrigation connectée au broker MQTT")

# Abonnement au topic de commande

client.subscribe(

TOPICS["actuators"]["irrigation"]["cmd"],

qos=QOS_CRITICAL

)

print("📡 Abonné au topic commande irrigation")

# Publier l'état initial (important si retained activé)

publish_state(client)

else:

print("❌ Échec connexion MQTT")

# ==========================================================

# CALLBACK RÉCEPTION MESSAGE

# ==========================================================

def on_message(client, userdata, msg):

"""

Appelé lorsqu'une commande est reçue.

"""

global irrigation_state

payload = msg.payload.decode().strip().upper()

print(f"\n📩 Commande reçue : {payload}")

# Vérifier validité commande

if payload not in ["ON", "OFF"]:

print("⚠️ Commande invalide (utiliser ON ou OFF)")

return

# Changement d'état uniquement si nécessaire

if payload != irrigation_state:

irrigation_state = payload

simulate_irrigation(irrigation_state)

publish_state(client)

else:

print("ℹ️ État déjà actif, aucune action")

# ==========================================================

# SIMULATION VISUELLE

# ==========================================================

def simulate_irrigation(state):

"""

Simulation simple de l'irrigation.

"""

if state == "ON":

print("\n💧 Irrigation ACTIVÉE")

print("🌱 Arrosage en cours...")

time.sleep(1)

print("💦 Eau distribuée aux plantes\n")

else:

print("\n🛑 Irrigation DÉSACTIVÉE")

print("🌱 Arrosage arrêté\n")

# ==========================================================

# PUBLICATION ÉTAT (RETAINED)

# ==========================================================

def publish_state(client):

"""

Publie l'état actuel.

Retained=True → les nouveaux abonnés reçoivent l'état immédiatement.

"""

client.publish(

TOPICS["actuators"]["irrigation"]["state"],

irrigation_state,

qos=QOS_CRITICAL,

retain=RETAIN_STATE

)

print(f"📤 État publié : {irrigation_state}")

# ==========================================================

# PROGRAMME PRINCIPAL

# ==========================================================

def main():

"""

Initialise le client MQTT et démarre l'écoute.

"""

client = mqtt.Client(client_id="irrigation_actuator")

client.on_connect = on_connect

client.on_message = on_message

# Connexion au broker

client.connect(

BROKER_HOST,

BROKER_PORT,

BROKER_KEEPALIVE

)

print("🚀 Actionneur irrigation en attente de commandes...\n")

# Boucle infinie MQTT

client.loop_forever()

# ==========================================================

# POINT D’ENTRÉE

# ==========================================================

if __name__ == "__main__":

main()

b) Exécutez la commande : python -m actuators.irrigation

c) Dans autre terminal, exécutez la commande :

& "C:\Program Files\mosquitto\mosquitto_pub.exe" -t greenhouse/actuators/irrigation/cmd -m "ON"

Question 8 : Actionneur éclairage

a) Créez greenhouse/actuators/lighting.py en vous inspirant d'irrigation.py

- Classe : LightingActuator

- ID : 'LIGHTING_01'

- Action ON : Afficher 'ÉCLAIRAGE ALLUMÉ'

- Action OFF : Afficher 'Éclairage éteint'

b) Exécutez la commande : python -m actuators.lighting

c) Dans autre terminal, exécutez la commande :

& "C:\Program Files\mosquitto\mosquitto_pub.exe" -t greenhouse/actuators/lighting/cmd -m "ON"

Ressources

- Documentation MQTT : https://mqtt.org

- Node-RED guide : https://nodered.org/docs

- ThingsBoard docs : https://thingsboard.io/docs

- Python paho-mqtt : https://pypi.org/project/paho-mqtt